## 구비서류 목록
구비서류 목록
구분 | 공종 | 구 비 서 류 | 심 사 기 준 - 당사 기준에 따름 - | 비 고
1 | 구매 | - 사업자등록증 | - 국내 등록된 법인 또는 개입사업자
2 |  | - 회사소개서(지명원) | - 지원 회사 이력 및 사업영역 확인
3 |  | - 신용평가서 (이크레더블, 나이스디앤비 등) | - 신용평가 B-, 현금흐름등급 C- 이상
4 |  | - 직전 5개년 실적 증명서 | - 업체 연혁 및 신청 공종의 5개년 공사 실적
5 |  | - 직전 3개년 재무제표 | - 연간매출액, 부채비율, 유동비율 | 신용평가 재무상태표 대체 가능
6 |  | - 주요 실적 업체의 담당자 연락처 | - Reference Check | 완공 지연 여부 등의 종합 의견 청취
7 |  | - 국세 및 지방세 납세증명서 | - 체납 사실 없음 확인 | 체납 사실 발견 시 등록 불가
8 | 안전 | - 별첨 #1 안전 평가서류 제출 | - 산업안전보건법에 따른 안전관리 체계 구축 여부 (적격수급인평가)
▼ 공종별 구비서류 : 신청을 희망하는 분야의 구비서류만 제출
1 | 기계 & 전기 | - 조직구성 ∙ 팀명 및 인원 ∙ 기술자격/면허 보유 현황 (종류 및 인원수) ∙ 경력 (동종경력 및 총 경력 :설계, 제작, 시공)
2 |  | - 장비 보유 현황 (스펙, 수량) ∙ 제작, 검사 | - 생산설비 및 검사설비 보유 현황
3 |  | - 절차서, 지침서, 설계기준 보유 현황 | - 품질관련 절차서, 지시서 작성 및 이행 - 검사 및 시험겨로가 상태표식 방안 - 합격된 제품만 출하, 사용토록 관리
1 | 토목건축 | - 조직구성 ∙ 팀명 및 인원 ∙ 기술자격/면허 보유 현황 (종류 및 인원수) ∙ 경력 (담당분야 표기) ex) 토목, 건축(오피스, 주택, 근생), 품질 등 | - 해당공종 면허(주공종) : 종합건설 or 전문건설 - 기술자 보유 : 건설산업기본법 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준 - 기술인협회 경력증명서
2 |  | - 장비 보유 현황 ∙ 보유 장비(토공장비 등), 계측기 등 | - 자체팀 및 장비 보유, 협럭업체 이용 여부
3 |  | - 기타 인증 및 특허기술 여부 ∙ ISO인증, 벤처기업 인증, 특허 보유 등
4 |  | - 시공계획서 (실적 공사 중 1건 샘플로 제출)
1 | 보수 및 제작 (시멘트,레미콘) | - 제작/가공 설비 현황 | - 인양 설비, CNC, 커팅, 벤딩 등
2 |  | - 전문 인력 보유 현황 (정직원 기준) | - 기계, 전기, 용접, 제관 등 | 자격증 포함(기술사, 기사, 기능사)
3 |  | - 해당 품목 제작 경험 실적 | - 시멘트/레미콘 공장의 제작품 납품 실적
4 |  | - 품질관리 현황 ∙ 전문부서(팀) 구성 여부 ∙ 사후관리 조직(A/S 전문부서 보유 여부) ∙ ISO9001 인증 문서 ∙ 검사 장비 보유 현황
5 |  | - 기타 서류 ∙ 특허 여부 및 특정 기술 인증

## 별첨 #1 안전 구비서류 ▶
적격회사 선정 사전 안전 평가표(신규회사)
회사명 | OO산업 | 대표자 |  | 홍길동
대표전화번호 | 02-0000-0000 | 사업자 등록번호 |  | 220-00-00000
이메일 | abc.OO.com | 산재보험 가입번호 |  | 220-00-00000-0
주소(도로명) | 경기도 OO시 OO구 OO길 00 | 계약 기간 |  | 2025.01.01 ~ 2025.12.31
작업 개요 | OO 작업
적격성 평가 점수 |  | 0 |  | D | 계약 불가
평가 항목 | 평가 기준 | 응답 옵션 | 답 | 평가 자료 | 비고
A. 안전보건관리체제
1. 안전관리 조직 | 본사/사업장 전담(또는 겸직) 안전조직 구성 여부 | 값 입력 |  | 1. 안전조직도 및 R&R
2. 안전관리규정 | 안전관리 매뉴얼/규정 수립 및 적정 여부 | 값 입력 |  | 2. 안전보건관리규정
3. 산재보험 | 산재보험 가입 여부 | 값 입력 |  | 3. 산재보험 가입증명원
B. 재해발생수준
4. 산업재해율 | 최근 3년간 산업재해 발생 여부 | 값 입력 |  | 4. 산업재해율 확인서
5. 중대재해건수 | 최근 3년간 중대재해 발생 건수 | 값 입력 |  | 산업재해발생건수 공표(고용노동부)
C. 안전계획
6. 위험성 평가 | 문서화된 위험요소 인지, 위험성평가서 | 값 입력 |  | 5. 위험성평가서
D. 안전관리비
7. 환경안전평가 | 전번 사업장 안전평가 점수 (신규 공사업체) | 신규 | N/A
"No"로 입력된 항목은 공사 시작 전까지 개선된 결과(관련 문서)를 제출하여야 함. *제출처 : 공사발주부서(사업장 생산팀 or 설비팀 등) 책임(담당)자
검토자 성명 : OOO (인) 소속/직위 : (주)삼표 OO팀 / 차장 검토일 : 2025. . .

## 평가자료 1
1. 안전관리 조직도 | [9 empty] | 작성방법
OO엔지니어링 |  | TEL | 000-000-0000
|  | E-Mail | abc@naver.com | [6 empty] | * 사업주가 현장에 상주하여 직접 현장 관리 시 안전보건관리책임자 미지정 가능
|  | 주소 | 경기도 OO시 OO구 OO길 00
*공사금액 20억원 이상 : 안전보건관리책임자 의무 지정
사업장 |  | 삼표피앤씨 OO공장 | [7 empty] | *공사금액 20억원 미만 : 안전보건관리책임자, 관리감독자 겸직 지정
*공사금액 80억원 미만 : 안전보건관리담당자 지정
*공사금액 80억원 이상 : 법정 안전관리자 선임
*관리감독자(생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘ㆍ감독하는 직위에 있는 자) 지정
근로자
| 공사 A팀 |  |  |  | 공사 B팀 |  |  | 장비팀
| 홍길동 | OOO |  |  | OOO | OOO | OOO | OOO
| OOO | OOO | [5 empty] | OOO
OOO
OOO
2. 안전관리 조직 역할
| 조직 |  |  | 책임과 역할 |  |  |  |  | 비고
| 사업주 or 안전관리책임자 (공사업체 현장소장) |  |  | - 안전보건협의체 참여 - 도급사업 합동점검 참여 - TBM, 공정회의 등 일일 시공 Cycle 운영 - 사업장 안전관리 총괄 등
| 안전보건관리담당자 |  |  | - 안전점검 및 교육 실시 등 - 사고발생 여부 확인 및 보고 - 재해예방을 위한 안전조치 - 안전관리비 청구 - 안전보건관리사항에 대한 보좌 및 지도ㆍ조언 등 |  |  |  |  | 안전관리책임자 부재 시 업무대행
| 관리감독자 |  |  | - 작업 시작 전 안전점검 - TBM 주관 - 작업장 정리정돈 및 통로 확보에 대한 확인, 감독 - 위험성 평가 실시 등
| 작업지휘자 |  |  | - 작업계획에 따른 감시 등 |  |  |  |  | 장비작업 중량물 취급 작업
사업주
OOO
010-0000-0000
안전보건관리책임자
(현장소장)
OOO
010-0000-0000
안전보건관리담당자
OOO
010-0000-0000
관리감독자(공사A팀장 or 반장)
OOO
010-0000-0000
관리감독자(공사B팀장 or 반장)
OOO
010-0000-0000
관리감독자(장비팀장 or 반장)
OOO
010-0000-0000
별도 조직도 제출 가능

## 평가자료 2
작성방법
| 작성일 | * 회사명 변경 * 작성일, 개정일 기입 * 결재란 결재
개정일
안전보건관리 규정
20 . .
ㅇㅇ엔지니어링
1. 목 적 이 규정은 (주)OO엔지니어링(이하 “회사”라 칭한다)의 산업안전보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 근로자의 안전보건을 유지 증진하고 회사의 재산 보존을 도모하며 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 생산능률을 향상시킴을 목적으로 한다. 2. 적용범위 이 규정은 본사 및 각 공장, 사업소, 사업장의 전 근로자에게 적용하며, 회사를 출입하는 모든 협력업체 소속 근로자 및 내방객에게도 적용한다. 3. 용어의 정의 3.1. 안전 위협·위험이 없는 상태를 말한다. 3.2. 사업주 임직원을 사용하여 사업을 하는 자(대표이사/공장장/소장 등)를 말한다. 3.3. 근로자 근로기준법 제2조제1항제1호에 따른 임직원을 말한다. 근로기준법 제2조(근로자의 정의) 근로자라 함은 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자를 말한다. 3.4. 안전보건관리 각종 사고의 원인이 되는 불안전상태, 조건 또는 행동으로부터 잠재적 재해 원인을 제거하여 모든 손실을 미연에 방지하고 사고시에는 신속한 사후처리로 인적, 물적피해를 극소화하기 위한 체계적인 일체의 노력과 조치를 말한다. 3.5. 안전사고 고의성이 없는 불안전한 행동이나 조건이 선행되어 일을 저해하거나 능률을 저하시키며, 직접 또는 간접적으로 인명이나 재산의 손실을 가져올 수 있는 사고를 말한다. 3.6. 산업재해 근로자가 업무에 관계되는 건축물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하여 입은 재해 또는 기타 업무에 기인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 이환 되는것을 말한다. 3.7. 안전보건관리책임자 안전보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언· 지도하는 업무를 수행하는 자를 말한다. 3.8. 안전보건관리자
안전보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언· 지도하는 업무를 수행하는 자를 말한다. 3.9. 안전보건관리담당자 안전보건에 관하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자를 말한다. 3.10. 관리감독자 회사의 경영조직에 있어 생산과 관련되는 당해 업무와 소속직원을 직접지휘·감독 하거나 그 직위를 담당하는 자를 말한다. 3.11. 중대재해 중대재해란 다음 각 목에 해당하는 재해를 말한다. 1) 사망재해 발생 시 2) 3개월 이상(진단서기준)의 치료를 요하는 재해자가 동시에 2명 이상 발생시 3) 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10인 이상 발생 시 3.12. 업무상재해 업무상재해란 해당 임직원의 근로계약 본 취지에 따라 사업주의 지배관리하에서 업무를 수행하고(업 무수행성), 업무와 재해 사이에 상당 인과관계가 있는(업무 기인성) 재해를 말한다. 4. 책임과 권한 4.1 사업주의 의무 1) 사업주는 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 임직원의 안전과 건강을 유지·증진시키는 한편, 국가의 산업재해 예방시책에 따라야 한다. (1) 이 규정과 이 규정에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지킬 것 (2) 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로 조건을 개선할 것 (3) 해당 사업장의 안전·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공할 것 2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 설계·제조·수입 또는 건설을 할 때 이 규정과 이 규정에 따른 명령으로 정하는 기준을 지켜야 하고, 그 물건을 사용함으로 인하여 발생하는 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. (1) 기계·기구와 그 밖의 설비를 설계·제조 또는 수입하는 자 (2) 원재료 등을 제조·수입하는 자 (3) 건설물을 설계·건설하는 자 4.2. 근로자의 의무 근로자는 이 규정과 이 규정에 따른 명령으로 정하는 기준 등 산업재해 예방에 필요한 사항을 지켜야하 며, 사업주 또는 근로감독관, 공단 등 관계자가 실시하는 산업재해방지에 관한 조치에 따라야 한다.
4.3 하도급 사업장에 대한 안전∙보건관리 1) 같은 장소에서 행하여지는 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업중 대통령령으로 정하는 사업의 사업주는 그가 사용하는 근로자와 그의 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. (1) 사업의 일부를 분리하여 도급을 주어 하는 사업 (2) 사업이 전문분야의 공사로 이루어져 시행되는 경우 각 전문분야에 대한 공사의 전부를 도급을 주어 하는 사업 2) 1)의 각 호 외의 부분에 따른 산업재해를 예방하기 위한 조치는 다음 각 호의 조치로 한다. (1) 안전ㆍ보건에 관한 협의체의 구성 및 운영 (2) 작업장의 순회점검 등 안전ㆍ보건관리 (3) 수급인이 근로자에게 하는 안전ㆍ보건교육에 대한 지도와 지원 (4) 산업안전보건법 제125조 제1항에 따른 작업환경측정 (5) 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 대비한 경보의 운영과 수급인 및 수급인의 근로자에 대한 경보운영 사항의 통보 ① 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우 ② 작업 장소에서 화재가 발생하거나 토석 붕괴 사고가 발생하는 경우 3) 1)에 따른 사업주는 그의 수급인이 사용하는 근로자가 토사 등의 붕괴, 화재, 폭발, 추락 또는 낙하 위험이 있는 장소 등 고용노동부령으로 정하는 산업재해 발생 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 안전ㆍ보건시설의 설치 등 고용노동부령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 조치를 하 여야 한다. 4) 1)에 따른 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그가 사용하는 근로자, 그의 수급인 및 그의 수급인이 사용하는 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장에 대한 안전ㆍ보건 점검을 하여야 한다. 5) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 도급하는 자는 그 작업을 수행하는 수급인 근로자 의 산업재해를 예방하기 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업 시작 전에 수급인 에게 안전ㆍ보건에 관한 정보를 제공하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이경울 도급하는 자가 해당 정보를 미리 제공하지 아니한 경우에는 그 수급인이 정보를 제공을 직업 요청할 수 있다. (1) 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를 제조ㆍ사용ㆍ운반 또는 저장하는 설비로서 대통령 령으로 정하는 설비를 개조ㆍ분해ㆍ해체 또는 철거하는 작업 (2) 제1호에 따른 설비의 내부에서 이루어지는 작업 (3) 질식 또는 붕괴의 위험이 있는 작업으로서 대통령령으로 정하는 작업 6) 1)에 따른 사업주 또는 5)에 따라 도급하는 자는 수급인 또는 수급인의 근로자가 해당작업과 관련하여 이 규정 또는 이 규정에 따른 명령을 위반한 경우에 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 하여야 한다. 7) 수급인과 수급인의 근로자는 정당한 사유가 없으면 1)~6)까지의 규정에 따른 조치에 따라야 한다. 8) 사업을 타인에게 도급하는 자는 안전하고 위생적인 작업 수행을 위하여 다음 각호의 사항을 준 수하여야 한다 (1) 설계도서 등에 따라 산정된 공사기간을 단축하지 아니할 것
(2) 공사비를 줄이기 위하여 위험성이 있는 공법을 사용하거나 정당한 사유 없이 공법을 변경하지 아니할 것 9) 사업을 타인에게 도급하는 자는 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급인이 고용노동부령으로 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수할 수 있도록 수급인에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 수급인의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 하여 야 한다. 10) 2)의(1)~(3)호까지의 규정에 따른 협의체의 구성ㆍ운영, 작업장의 안전·보건교육에 대한 지도 및 자원에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. 4.4. 안전ㆍ보건 관리조적의 구성ㆍ소속ㆍ업무 분장 1) 법상 회사의 안전ㆍ보건 업무 수행을 위한 조직은 라인(계선)조직과 스탭(참모) 조직 및 기타 활동상의 조직으로 구분한다. 2) 라인(계선)조직에는 담당임원(임원), 안전보건관리책임자, 관리감독자를 둔다. 3) 스탭(참모)조직에는 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자를 둔다. 4) 기타 활동상의 조직으로는 산업안전 보건위원회ㆍ노사협의회ㆍ자체 소방대 등 필요한 조직을 설치 운영 할 수 있다. 5) 소속은 평상시와 같이 각 공정 업무를 담당하며, 산업안전보건 업무를 실시한다. 4.5. 관리책임자등의 선임 등 1) 사업주는 산업안전보건법(이하 '법'이라 한다) 제15조제1항에 따른 안전보건관리책임자, 법 제17 조 제1항에 따른 안전관리자, 법 제18조제1항에 따른 보건관리자, 법 제19조제1항에 따른 안전 보건관리담당자, 법 제22조제1항에 따른 산업보건의 및 법 제62조제1항에 따른 안전보건총괄책임 자(이하 "관리책임자등"이라 한다)를 선임(選任)하거나 지정할 사유가 발생한 경우에는 지체없이 선 임하거나 지정하여야 한다. 2) 사업주가 1)에 따라 관리책임자등(안전보건관리책임자, 안전보건관리담당자 및 안전보건총괄책임 자는 제외한다)을 선임 또는 다시 임명하거나 법 17조제4항 및 법18조제4항에 따라 안전관리업무 또는 보건관리 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁하거나 위탁 후 수탁기관을 변경한 경우에는 안전보건 서식집의 안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ산업보건의 선임 등 보고서를 관할 지방고용노동관서의장에게 제출하여야 한다. 4.6. 담당임원(담당) 직무 1) 소속사업장의 안전사고 예방을 위한 기준을 수립하고, 기준의 준수 여부를 지휘· 감독할 책임이 있다. 2) 안전보건관리(총괄)책임자가 법적 직무 사항을 수행하는데 적극적으로 지원하고, 지휘ㆍ감독할 책임이 있다. 4.7. 안전보건관리책임자 직무
1) 사업주는 사업장에 안전보건관리책임자(이하 "관리책임자"라 한다)를 두어 다음 각 호의 업무를 총괄관리를 하도록 하여야 한다. (1) 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 (2) 법 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 (3) 법 제29조에 따른 근로자의 안전ㆍ보건교육에 관한 사항 (4) 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 (5) 법 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 (6) 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항 (7) 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 (8) 안전ㆍ보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항 (9) 그 밖에 임직원의 유해ㆍ위험 예방조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항 (10) 1일 1회 이상 사업장 순회점검 및 이상유무를 확인 (11) 무재해운동의 추진에 관한 사항 (12) 산업안전보건위원회 운영에 관한 사항 (13) 산업안전보건법 시행령(이하 '영'이라 한다) 제74조(안전인증대상 기계ㆍ기구 등)의 안전 인증에 관한 사항 (14) 영 제77조 (자율안전확인대상 기계ㆍ기구 등)의 자율안전 확인에 관한 사항 2) 관리책임자는 법 제17조에 따른 안전관리자, 법 제18조에 따른 보건관리자, 법 제19조 안전 보건관리담당자를 지휘ㆍ감독한다. 3) 관리책임자를 두어야 할 사업의 종류ㆍ규모, 관리책임자의 자격, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령 으로 정한다. 4.8. 안전보건총괄책임자 직무 1) 같은 장소에서 행하여지는 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업중 대통령령으로 정하는 사업의 사업주는 그 사업의 관리책임자를 안전보건총괄책임자로 지정하여 자신이 사용하는 근로자와 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄관리하도록 하여야 한다. 이 경우 관리책임자를 두지 아니하여도 되는 사업에서는 그 사업장에서 사업을 총괄관리하는 자를 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다. (1) 사업의 일부를 분리하여 도급을 주어하는 사업 (2) 사업이 전문분야의 공사로 이루어져 시행되는 경우 각 전문분야데 대한 공사의 전부를 도급을 주어 하는 사업 2) 1) 따라 안전보건총괄책임자를 지정한 경우에는 「건설기술 진흥법」 제 64조 제1항제1호에 따른 안전총괄책임자를 둔 것으로 본다. 3) 안전보건총괄책임자의 직무ㆍ권한, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 4) 법 제62조제3항에 따른 안전보건총괄책임자의 직무는 다음 각 호와 같다. (1) 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항 (2) 법 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지 (3) 법 제64조에 따른 도급 시 산업재해 예방조치 (4) 법 제72조제1항에 따른 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의ㆍ조정 및 그 집행의 감독
(5) 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등의 사용 여부 확인 5) 안전보건총괄책임자에 대한 지원에 관하여는 제14조제2항을 준용한다. 이 경우 "안전보건관리책임자"는 "안전보건총괄책임자"로, "법 제15조제1항"은 "제1항"으로 본다. 4.9. 안전관리자 직무 1) 안전관리자가 배치되지 않은 사업장은 안전보건관리자 직무를 관리감독자가 수행하여야 한다. 다만, 필요에 따라 안전관리자 직무를 기관에 위탁할 수 있다. 2) 법 제17조제1항에 따라 안전관리자가 수행하여야 할 직무는 다음 각 호와 같다. (1) 법 제24조제1항에 따른 산업안전보건위원회(이하 "산업안전보건위원회"라 한다) 또는 법 제75조제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 노사협의체(이하 "노사협의체"라 한다)에서 심의ㆍ의결한 업무와 해당 사업장의 법 제25조제1항에 따른 안전보건관리규정(이하 "안전보건관리규정"이라 한다) 및 취업규칙에서 정한 업무 (2) 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (3) 법 제84조제1항에 따른 안전인증대상기계등(이하 "안전인증대상기계등"이라 한다)과 법 제89조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 자율안전확인대상기계등(이하 "자율안전확인대상기계등"이라 한다) 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (4) 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (5) 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 (6) 산업재해 발생의 원인 조사ㆍ분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도ㆍ조언 (7) 산업재해에 관한 통계의 유지ㆍ관리ㆍ분석을 위한 보좌 및 지도ㆍ조언 (8) 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (9) 업무 수행 내용의 기록ㆍ유지 (10) 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항 3) 사업주가 안전관리자를 배치할 때에는 연장근로ㆍ야간근로 또는 휴일근로 등 해당 사업장의 작업 형태를 고려하여야 한다. 4) 사업주는 안전관리 업무의 원할한 수행을 위하여 외부전문가의 평가ㆍ지도를 받을 수 있다. 5) 안전관리자는 제1항 각 호에 따른 직무를 수행할 때에는 보건관리자와 협력하여야 한다. 6) 안전관리자에 관하여는 제14조제2항을 준용한다. 4.10. 보건관리자의 선임 등 1) 법 제18조제1항에 따라 보건관리자를 두어야 할 사업의 종류ㆍ규모와 보건관리자의 수 및 선임방 법은 별표5와 같다. 2) 1)에 따른 사업의 사업장에는 해당 사업장에서 법 제18조제1항 및 이 영 제22조제1항 각 호에 규 정된 업무만을 전담하는 보건관리자를 두어야 한다. 다만, 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업 장에서는 보건관리자가 보건관리업무에 지장이 없는 범위에서 다른 업무를 겸할 수 있다. 4.11. 보건관리자 직무 1) 보건관리자가 배치되지 않은 사업장은 안전보건관리자 지묵를 관리감독자가 수행하여야 한다. 다만, 필요에 따라 보건관리자 직무를 기관에 위탁 할 수 있다.
2) 법 제22조제1항에 따라 보건관리자가 수행하여야할 직무는 다음 각 호와 같다. (1) 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 심의ㆍ의결한 업무와 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무 (2) 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등 중 보건과 관련된 보호구(保護具) 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (3) 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (4) 법 제110조에 따라 작성된 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (5) 제31조제1항에 따른 산업보건의의 직무(보건관리자가 별표 6 제2호에 해당하는 사람인 경우로 한정한다) (6) 해당 사업장 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (7) 해당 사업장의 근로자를 보호하기 위한 다음 각 목의 조치에 해당하는 의료행위(보건관리자가 별표 6 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로 한정한다) 가. 자주 발생하는 가벼운 부상에 대한 치료 나. 응급처치가 필요한 사람에 대한 처치 다. 부상ㆍ질병의 악화를 방지하기 위한 처치 라. 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양 지도 및 관리 마. 가목부터 라목까지의 의료행위에 따르는 의약품의 투여 (8) 작업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (9) 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 (10) 산업재해 발생의 원인 조사ㆍ분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도ㆍ조언 (11) 산업재해에 관한 통계의 유지ㆍ관리ㆍ분석을 위한 보좌 및 지도ㆍ조언 (12) 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 (13) 업무 수행 내용의 기록ㆍ유지 (14) 그 밖에 보건과 관련된 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항 3) 보건관리자는 제1항 각 호에 따른 직무를 수행할 때에는 안전관리자와 협력하여야 한다. 4) 사업주는 보건관리자가 제1항에 따른 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 권한ㆍ시설ㆍ장비ㆍ예산, 그 밖의 업무 수행에 필요한 지원을 해야 한다. 이 경우 보건관리자가 별표 6 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우에는 고용노동부령으로 정하는 시설 및 장비를 지원해야 한다.. 4.12. 관리감독자 직무 1) 법 제16조제1항 본문에서 "안전ㆍ보건점검 등 대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. (1) 사업장 내 법 제16조제1항에 따른 관리감독자가 지휘ㆍ감독하는 작업(이하 이 조에서 "해당 작업"이라한다)과 관련된 기계ㆍ기구 또는 설비의 안전ㆍ보건 점검 및 이상 유무의 확인 (2) 관리감독자에게 소속된 임직원의 작업복ㆍ보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용 사용에 관한 교육ㆍ지도 (3) 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치 (4) 해당 작업의 작업장 정리ㆍ정돈 및 통로확보에 대한 확인ㆍ감독 (5) 해당 사업장의 산업보건의, 안전관리자(법 제17조제1항에 따라 안전관리자의 업무를 안전관리
전문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장담당자) 및 보건관리자(법 제18조 제1항에 따라 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장담당자), 안전보건관리담당자(법 제19조의제1항에 따라 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 전문기관의 해당 사업장 담당자)의 지도ㆍ조언에 대한 협조 (6) 법 제 36조에 따른 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해ㆍ위험요인의 파악 및 그 결과 에 따른 개선조치의 시행 (7) 그 밖에 해당 작업의 안전ㆍ보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항 2) 사업주는 관리감독자에게 제1항에 따른 업무 수행에 필요한 권한을 부여하고 시설장비ㆍ예산, 그 밖의 업무수행에 필요한 지원을 하여야 한다. 4.13. 안전보건관리담당자 직무 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 사업장에 안전보건관리담당자를 두어 안전ㆍ보건에 관하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 조언ㆍ지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다. 2) 안전보건관리담당자를 두어야 할 사업의 종류ㆍ규모 안전보건관리담당자의 수·자격·업무·권한·선 임방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 3) 안전보건관리담당자의 증원ㆍ개임 및 업무위탁 등에 관하여는 법 제15조제3항, 제4항, 제6항, 제15조의2 및 제15조의3을 준용한다. 이 경우 "안전관리자"는 "안전보건관리담당자"로, "안전관리“ 는 "안전보건관리"로, "안전관리전문기관"은 "안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관"으로 본다. 4) 법 제19조제1항에 따른 안전보건관리담당자의 업무는 다음 각 호와 같다. (1) 법 제29조에 따른 안전ㆍ보건교육 실시에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도 (2) 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도 (3) 법 제125조에 따른 작업환경측정 및 개선에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도 (4) 법 129조부터 제131조까지 따른 건강진단에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도 (5) 산업재해 발생의 원인 조사, 산업재해 통계의 기록 및 유지를 위한 보좌 및 조언ㆍ지도 (6) 산업안전ㆍ보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도 5. 업무절차 5.1. 선임에 관한 사항 1) 회사 내에 법 제17조제2항에 따른 안전관리자의 자격(별표 4)에 해당하는 근로자가 없을 경우에 는 법 17조제4항에 따라 안전관리자의 업무를 안전관리전문 기관에 위탁한다. 2) 회사 내에 법 제18조제2항에 따른 보건관리자의 자격(별표 6)에 해당하는 근로자가 없을 경우에 는 법 제 18조제4항에 따라 보건관리자의 업무를 보건관리 전문기관에 위탁한다. 3) 회사 내에 법 제19조의제1항에 따른 안전보건관리담당자의 자격에 해당하는 근로자가 없을 경 우에는 법 제29조제4항에 따라 안전보건관리담당자의 업무를 안전보건관리담당자의 업무를 안 전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁한다. 4) 사업주는 관리감독자(경영조직에서 생산과 관련되는 업무와 그 소속 근로자를 직접지휘ㆍ감독하
는 부서의 장 또는 그 직위를 담당하는 자를 말한다. 이하 같다)로 하여금 직무와 관련된 안전ㆍ 보건에 관한 업무로서 안전ㆍ보건점검 등을 실시할 수 있도록 지정한다. 5.2. 산업안전보건위원회 설치ㆍ운영 1) 사업주는 산업안전ㆍ보건에 관한 중요 사항을 심의ㆍ의결하기 위하여 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 설치ㆍ운영하여야 한다. 2) 사업주는 다음 각 호의 사항에 대하여는 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐야 한다. (1) 다음 각 목(법 제15조제1항 제1호부터 제5호까지 및 제7호)에 관한 사항 ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 ② 법 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 ③ 법 제29조에 따른 근로자의 안전ㆍ보건교육에 관한 사항 ④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 ⑤ 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 ⑥ 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 (2) 법 제15조제1항제6호 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한사항 중 중대재해 및 이에 준하는 재해에 관한 사항 (3) 유해하거나 위험한 기계ㆍ기구와 그 밖의 설비를 도입한 경우 안전ㆍ보건조치에 관한 사항 3) 산업안전보건위원회의 회의는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개최하고 그 결과를 회의록으로 작성하여 보존하여야 한다. 4) 산업안전보건위원회는 해당 사업장 근로자의 안전과 보전을 유지ㆍ증진시키기 위하여 필요한 사항을 정할 수 있다. 5) 사업주와 근로자는 제2항과 제4항에 따라 산업안전보건위원회가 심의ㆍ의결 또는 결정한 사항을 성실하게 이행하여야 한다. 6) 제2항과 제4항에 따른 산업안전보건위원회의 심의ㆍ의결 또는 결정은 이 법과 이 법에 따른 명령, 단체협약, 취업규칙 및 법 제25조에 따른 안전보건관리규정에 반하여서는 아니 된다. 7) 사업주는 산업안전보건위원회의 위원으로서 정당한 활동을 한 것을 이유로 그 위원에게 불이 익을 주어서는 아니 된다. 8) 산업안전보건위원회를 설치하여야 할 사업의 종류 및 규모, 산업안전보건 위원회의 구성과 운영, 의결되지 아니한 경우의 처리방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 9) 법 제24조제7항에 따라 산업안전보건위원회를 설치ㆍ운영하여야 할 사업은 다음 각 호와 같다. (1) 상시 근로자 50명 이상을 사용하는 사업장. 다만, 건설업의 경우에는 공사금액 120억원(「건설 산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 토목공사업에 해당하는 공사의 경우에는 150억원 이상인 사 업장) 10) "고용노동부령으로 정하는 사업장"이란 다은 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 하는 사업장 을 말한다. (1) 토사석 광업 (2) 목재 및 나무제품 제조업 : 가구 제외 (3) 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품, 세제ㆍ화장품 및 광택제 제조업, 화학섬유 제조업은
제외한다) (4) 비금속광물제품 제조업 (5) 1차 금속 제조업 (6) 금속가공제품 제조업 : 기계 및 가구 제외 (7) 자동차 및 트레일러 제조업 (8) 기타 기계 및 장비 제조업(사무용기기 및 장비 제조업은 제외한다) (9) 기타 운송장비 제조업(전투용 차량 제조업은 제외한다) 5.3. 작업지휘자 배치 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 산업안전보건에 관한 규칙 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형ㆍ지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록ㆍ보전하여야하며, 조사결과를 고려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다. (1) 타워크레인을 설치ㆍ조립ㆍ해체하는 작업 (2) 차랑계 하역운반기계 등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한 다. 이하 같다) (3) 차랑계 건설기계를 사용하는 작업 (4) 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업 (5) 산업안전보건에 관한 규칙 제318조에 따른 전기작업(해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지 가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다) (6) 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다) (7) 터널굴착작업 (8) 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량 의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치ㆍ해체 또는 변경 작업 (9) 채석작업 (10) 건물 등의 해체작업 (11) 중량물의 취급작업 (12) 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수ㆍ점검 작업 (13) 열차의 교환연결 또는 분리 작업(이하 "입환작업"이라 한다) 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 제1항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다. 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 항타기나 항발기를 조립ㆍ해체ㆍ변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다. 4) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 제1항제12호의 작업에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼 (multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor), 궤도안정기등의 작업차량(이하 "궤도 작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.
5.4. 교육의 구분 법 제29조에 의한 안전ㆍ보건교육과 법 제32조에 의한 관리책임자 등에 대한교육으로 구분한다. 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 해당 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전ㆍ보건에 관한 교육을 하여야 한다. 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 근로자를 채용(건설 일용근로자를 채용하는 경우는 제외한다) 할 때와 작업내용을 변경할 때에는 그 근로자에 대하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 업무와 관계되는 안전ㆍ보건에 관한 교육을 하여야 한다. 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 유해하거나 위험한 작업에 근로자를 사용할 때에는 고용노동부 령으로 정하는 바에 따라 그업무와 관계되는 안전ㆍ보건에 관한 특별교육을 하여야 한다. 5.5. 안전보건ㆍ직무교육과정별 교육시간 [산업안전보건법 시행규칙 별표 4] 참고 5.6. 교육 대상별 교육내용 [산업안전보건법 시행규칙 별표5]참고 5.7. 관리책임자 등에 대한 교육 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 다음 각 호의 사람에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 안전ㆍ보건에 관한 직무교육(이하 "직무교육"이라 한다)을 이수하도록 하여야 한다. (1) 관리책임자, 제17조에 따른 안전관리자, 제18조에 따른 보건관리자 및 제19조에 따른 안전보건관리담당자 5.8. 안전ㆍ보건교육의 면제 1) 사업주가 법 제29조제3항에 따른 특별교육을 실시한 경우에는 해당 사업주에 대하여 특별 교육을 이수한 근로자에 대한 같은 조 제2항에 따른 신규채용 또는 작업내용변경 시의 교육을 면제한다. 2) 사업주가 관리감독자에게 고용노동부장관이 정하는 교육을 이수하게 한 경우에는 해당 사업주가 실시하여야 하는 해당 연도의 법 제31조제1항에 따른 정기적인 안전ㆍ보건교육을 면제한다. 3) 사업주가 해당 업무에 경험이 있는 근로자에 대하여 법 제29조제2항에 따른 신규채용시의 교육 또는 같은조 제3항에 따른 특별교육을 실시한 경우에는 신규채용시 의 교육 또는 특별교육의 일부 를 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 면제할 수 있다. 5.9 물질안전보건자료에 관한 교육(시기ㆍ내용ㆍ방법 등) 1) 법 제114조제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 작업장에서 취급하는 대상 화학물질의 물질안전보건자료에서 별표 5에 해당되는 내용을 근로자에게 교육하여야 한다. 이 경우 교육받은 근로자에 대해서는 해당 교육 시간만큼 법 제29조에 따른 안전ㆍ보건교육을 실시 한 것으로 본다. (1) 대상화학물질을 제조ㆍ사용ㆍ운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우 (2) 새로운 대상화학물질이 도입된 경우 (3) 유해성ㆍ위험성 정보가 변경된 경우
2) 사업주는 1)에 따른 교육을 하는 경우에 유해성ㆍ위험성이 유사한 대상 화학물질을 그룹별로 분류하여 교육할 수 있다. 3) 사업주는 1)에 따른 교육을 실시하였을 때에는 교육시간 및 내용 등을 기록하여 보존하여야 한다. 5.10. 위험성평가 관리 및 작성 1) 위험성평가 실시 시기 (1) 최초 평가 : 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체작업을 대상으로 한다. (2) 정기평가 : 최초 평가 후 사업장 전반에 대해 매년(1회/년) 정기적으로 실시한다. (3) 수시평가 : 해당 계획의 실행을 착수하기 전 또는 작업 개시(재개) 전에 실시한다. ① 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 때 ② 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경) ③ 건설물, 기계･기구, 설비 등의 정비 또는 보수 작업시 2) 실시방법 (1) 사업주(대표이사)가 위험성평가 실시를 총괄 관리한다. (2) 위험성평가 전담직원을 지정하는 등 위험성평가를 위한 체제를 구축한다. (3) 작업내용 등을 상세하게 파악하고 있는 관리감독자에게 유해･위험요인의 파악, 위험성의 추정·결정, 위험성 감소대책의 수립·실행을 하게 한다. (4) 유해･위험요인을 파악하거나 감소대책을 수립하는 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 작업에 종사하고 있는 근로자를 참여하게 한다. (5) 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여하게 한다. (6) 위험성평가를 실시하기 위한 필요한 회의 및 교육 등을 실시한다. 3) 추진절차 위험성평가는 【1단계】사전준비 ⇒ 【2단계】유해·위험요인 파악 ⇒ 【3단계】위험성추정 ⇒ 【4단계】위험성 결정 ⇒ 【5단계】위험성 감소대책 수립 및 실행의 절차에 따라 실시한다. (1) 1단계 : 사전준비[평가대상 작업(공정) 선정 및 안전보건정보 조사] ① 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)이 결정 되면 평가대상 및 범위를 확정 ② 위험성평가는 위험성평가에 필요한 정보를 수집하여 정리 (2) 2단계 : 유해･위험요인 파악(도출) 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 유해･위험요인을 상세히 파악 (3) 3단계 : 위험성 추정 유해･위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성을 조합 위험성(Risk) = 사고발생의 가능성 × 사고결과의 중대성 (4) 4단계 : 위험성 결정 위험성 수준은 유해･위험요인의 발생 가능성과 중대성을 평가하여 3단계의 낮음(1~2), 보통(3~4), 높음(6~9)으로 구분하고, 위험성 수준이 높은 순서대로 우선적으로 개선할 수 있도록 우선순위를 결정한다. (5) 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행 위험성 수준이 높음 또는 보통으로 판정된 위험성에 대해서는 위험성 감소대책을 수립ㆍ실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소 대책을 수립하고 실행하여야 한다.
※ 남아 있는 유해･위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 알림 (6) 6단계 : 기록 사업장에서 위험성평가가 종료되면 평가대상 작업, 파악된 유해ㆍ위험요인, 추정된 위험성(크기), 실시한 감소대책의 내용 등 위험성평가를 수행한 결과를 문서화하여 기록으로 남겨두어야 한다. 5.11. 직무교육신청 직무교육을 받으려는 자는 직무교육 수강신청서를 여 제140조제2항에 따라 직무교육 업무를 위탁 받은 기관(이하 "직무교육기관"이라 한다)의 장에게 제출하여야 한다. 5.12. 강사 기준 안전ㆍ보건에 관한 교육을 사업주가 자체적으로 실시하는 경우에 교육을 실시 할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 1) 법 제15조로부터 제 19조까지 규정에 따른 해당 사업장의 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자(안전관리대행기관의 종사자를 포함한다), 보건관리자(보건관리대행기관의 종사자를 포함한다), 안전보건관리담당자 및 산업보건의 2) 공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람 3) 산업안전지도사 또는 산업위생지도사 4) 산업안전ㆍ보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로서 고용노동부 장관이 정하는 기준에 해당하는 사람 5.13. 교육 계획 수립 회사의 교육 담당자는 매년 1월초에 당해 연도의 연간 교육 계획을 작성하여 안전ㆍ보건관리 책임자 및 대표이사의 결재를 득한 후 시행 하여야 한다. 5.14. 안전ㆍ보건관리 계획 수립 1) 누구든지 유해하거나 위험한 작업을 필요로 하거나 동력(動力)으로 작동하는 기계ㆍ기구로서 대통령령으로 정하는 것은 고용노동부장관이 정하는 유해ㆍ위험 방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치 또는 사용에 제공하거나, 양도ㆍ대여의 목적으로 진열하여서는 안된다. 2) 기계ㆍ기구ㆍ설비 및 건축물 등으로서 대통령령으로 정하는 것을 타인에게 대여하거나 대여 받는자는 고용노동부령으로 정하는 유해ㆍ위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. (1) [산업안전보건법 시행령 별표 20] (2) (유해ㆍ위험 방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계ㆍ기구등) 참고 (3) [산업안전보건법 시행령 별표 21] (4) (유해ㆍ위험 방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계ㆍ기구ㆍ설비 및 건축물 등) 참고 3) 제1항에 따른 기계ㆍ기구 중 동력으로 작동되는 기계ㆍ기구에는 제1항에 따른 조치 외에 다음 각 호의 방호조치를 하여야 한다. (1) 작동 부분의 돌기부분은 묻힘형으로 하거나 겊개를 부착할 것 (2) 동력전달부분 및 속도조절부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것 (3) 제1항 및 제2항에 따른 방호조치에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다. 5.15. 안전검사
1) 유해하거나 위험한 기계ㆍ기구ㆍ설비로서 대통령령으로 정하는 것(이하 "유해ㆍ위험기계등" 이라 한다)을 사용하는 사업주(근로자를 사용하지 아니하고 사업을 하는자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 유해ㆍ위험기계 등의 안전에 관한 성능이 고용노동부장관이 정하여 고시하는 검사기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 검사(이하 "안전검사"라 한다)를 받아야 한다. 이 경우 유해ㆍ위험기계 등을 사용하는 사업주와 소유자가 다른경우에는 유해ㆍ위험기계등의 소유자가 안전검사를 받아야 한다. 2) 1)에도 불구하고 유해ㆍ위험기계 등이 고용노동부령으로 정하는 다른 법령에 따라 안전성에 관한 검사나 인증을 받은 경우에는 안전검사를 면제할 수 있다. 3) 안전검사에 합격한 유해ㆍ위험기계 등을 사용하는 사업주는 그 유해ㆍ위험기계 등이 안전검사에 합격한것임을 나타내는 표시를 하여야 한다. 5.16. 안전검사 대사 유해ㆍ위험기계 등 1) 법 제93조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호와 같다. (1) 프레스 (2) 전단기 (3) 크레인(정격 하중이 2톤 미만인 것은 제외한다) (4) 리프트 (5) 압력용기 (6) 곤돌라 (7) 국소 배기장치(이동식은 제외한다) (8) 원심기(산업용만 해당한다) (9) 화학설비 및 그 부속설비 (10) 건조설비 및 그 부속설비 (11) 롤러기(밀폐형 구조는 제외한다) (12) 사출성형기[형 체결력(형 체결력) 294킬로뉴턴(KN) 미만은 제외한다] (13) 고소작업대[「자동차관리법」 제3조제3호 또는 제4호에 따른 화물자동차 또는 특수자동차에 탑재한 고소작업대(高所作業臺)로 한정한다] (14) 컨베이어 (15) 산업용 로봇 2) 법 제93조제1항에 따라 안전검사를 받아야 하는 유해ㆍ위험기계등의 세부적인 종류, 규격 및 형식은 고용노동부장관이 정하여 고시한다. 5.17. 자율안전확인대상 기계ㆍ기구 등 1) 법 제89조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. (1) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기계ㆍ기구 및 설비 ① 연삭기 또는 연마기(휴대형은 제외한다) ② 산업용 로봇
③ 혼합기 ④ 파쇄기 또는 분쇄기 ⑤ 식품가공용기계(파쇄ㆍ절단ㆍ혼합ㆍ제면기만 해당한다) ⑥ 컨베이어 ⑦ 자동차정비용 리프트 ⑧ 공작기계(선반, 드릴기, 평삭ㆍ형삭기, 밀링만 해당한다) ⑨ 고정형 목재가공용기계(둥근톱, 대패, 루타기, 띠톱, 모떼기 기계만 해당한다) ⑩ 인쇄기 ⑪ 기압조절실 (2) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방호장치 ① 아세틸렌 용접장치용 또는 가스집합 용접장치용 안전기 ② 교류 아크용접기용 자동전격방지기 ③ 롤러기 급정기장치 ④ 연삭기(硏削機) 덮개 ⑤ 목재 가공용 둥근톱 반발 예방장치와 날 접촉 예방장치 ⑥ 동력식 수동대패용 칼날 접촉 방지장치 ⑦ 산업용 로봇 안전매트 ⑧ 추락ㆍ낙하 및 붕괴 등의 위험 방지 및 보호에 필요한 가설기자재(제28조 제1항제2호아목의 가설기자재는 제외한다)로서 고용노동부장관이 정하고 고시하는 것 (3) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보호구 ① 안전모(영 제74조제1항제3호가목의 안전모는 제외한다) ② 보안경(영 제74조제1항제3호차목의 보안경은 제외한다) ③ 보안면(영 제74조제1항제3호카목의 보안면은 제외한다) 2) 제1항에 따른 자율안전확인대상 기계ㆍ기구등의 세부적인 종류, 규격 및 형식은 고용노동부 장관이 정하여 고시한다. 5.18. 안전검사의 면제 1) 법 제93조제2항에서 "고용노동부령으로 정하는 다른 법령에서 안전성에 관한 검사나 인증을 받은 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. (1) 「고압가스 안전관리법」 제17조2항에 따른 검사를 받은 경우 (2) 「에너지이용 합리화법」 제39조4항에 따른 검사를 받은 경우 (3) 「전기사업법」 제65조에 따른 검사를 받은 경우 (4) 「항만법」 제25조제1항제3호에 따른 검사를 받은 경우 (5) 「광산보안법」 제9조에 따른 검사 중 광업시설의 설치ㆍ변경공사 완료 후 일정한 기간이 경과 한 경우마다 받는 검사를 받은 경우 (6) 「건설기계관리법」 제13조제1항제1호ㆍ제2호 및 제4호에 따른 검사를 받은 경우 (안전검사 주기에 해당하는 시기의 검사로 한정한다) (7) 「선박안전법」 제8조부터 제12조까지의 규정에
따른 검사를 받은 경우 (8) 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 자체점검 등을 받은 경우 (9) 「위험물안전관리법」 제18조에 따른 정기점검 또는 정기검사를 받은 경우 (10) 「화학물질관리법」 제24조제3항 본문에 따른 정기검사를 받은 경우 5.19. 근로자의 안전수칙 준수 1) 근로자는 안전보건관리규정 30조의 방호조치에 대해 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다. (1) 방호조치를 해체하고자 할 경우에는 안전보건관리책임자/총괄책임자 및 안전담당자/대행기관의 허가를 받아 해체할 것. (2) 방호조치를 해체한 후 그 사유가 소멸된 때에는 지체없이 사업장의 장/안전담당자/대행기관에게 신고할 것. (3) 방호조치 기능이 상실 된 것을 발견한 때에는 지체없이 사업장의 장/안전담당자/대행기관에게 신고할 것. 2) 사업장의 장/안전담당자/대행기관은 1할 각호의 신고가 있을시, 즉시 안전보건관리책임자/총괄 책임자에게 보고 승인을 받은 후 해체 허가ㆍ원상복귀ㆍ보수 및 작업중지 등 적절한 조치를 하여야 한다. 3) 회사 내 작업간의 안전유지를 위해 작업자가 지켜야 할 안전수칙에는 일반수칙과 특별수칙으로 구분한다. 4) 일반수칙은 전작업장에 공통으로 적용되는 안전수칙으로 사업장의 장/안전담당자/대행기관이 제정하여 사용한다. 5) 특별수칙은 유해 또는 위험한 작업을 실시하는 용접 작업장, 보일러실, 인화성물질보관 장소 등에 사용하는 안전수칙으로 당해 사업장의 장/안전담당자/대행기관이 제정하여 사용한다. 6) 안전수칙은 당해 작업자 및 관련자가 볼 수 있도록 게시하여야 하며, 전 직원 및 회사 방문객은 이를 숙지하고 준수하여야 한다. 5.20. 위험물질의 보관 및 출입제한 1) 사업주는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 1에 규정된 위험물질을 작업장외의 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 하며, 관리감독자를 지정하여 지정자 외의 자의 출입을 제한하여야 한다. (1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 1 참조 5.21. 작업중지 1) 안전보건과리책임자/총괄책임자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전 ㆍ보건상의 조치를 한 후 작업을 다시 시작하여야 한다. 2) 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 바로 위 상급자에게 보고하고, 바로 위 상급자는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다. 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 믿을만한 합리적인 근거가 있을 때에는 제2항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 이를 이유로 해고나
그 밖의 불리한 처우를 하여서는 안된다. 4) 고용노동부장관은 중대재해가 발생하였을 때에는 그 원인 규명 또는 예방대책수립을 위하여 중대재해 발생원인을 조사하고, 근로감독관과 관계 전문가로 하여금 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 안전ㆍ보건진단이나 그 밖에 필요한 조치를 하도록 할 수 있다. 5.22. 안전보건표지 안전보건관리책임자/총괄책임자는 사업장의 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시조치 에 대한 안내, 그 밖에 안전의식의 고취를 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 안전ㆍ보건표 지를 설치하거나 부착하여야 한다. 이 경우 「외국인임직원의고용 등에 관한 법률」 제2조에 따른 외국인임직원을 채용한 안전보건관리책임자/총괄책임자는 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 외국어로 된 안전ㆍ보건표지와 작업안전수칙을 부착하도록 노력하여야 한다. (1) [산업안전보건법 시행규칙 별표 1의2] 참조 5.23. 안전수칙의 종류 및 게시 안전보건관리책임자/총괄책임자, 안전담당자 및 관리감독자는 회사 내 안전을 확보 할 수 있도록 안전 보건 기준에 관한 규칙을 기준으로 각 공정별 기계 및 설비ㆍ소단위의 공정작업에 대하여 안전수칙을 게시하여야 하며, 당해 사업장에 실제 적용이 필요한 분야에 대해 사업장 실정에 맞게 작성 하여야 한다. 5.24. 그 밖의 안전관리 모든 근로자는 작업 전에 일상 안전점검 및 작업 후 정리정돈을 철저히 해야 하며, 관리감독자는 1일 1회 이상 공장별 현장안전순찰 점검을 실시하여 작업자의 불안전한 행동을 예방하고 사업장 내 위험 요소를 사전에 발견하고 조치하여 산업재해를 예방하는 등 안전활동을 실시한다. 5.25. 안전통로 1) 안전통로는 작어장과 구분되도록 하고 이동시 방해가 되는 재료, 공구 등의 물건을 방치하여서는 아니 된다. 2) 모든 근로자는 이동시에는 지정 된 통로를 이용하여 이동하여야 한다. 5.26. 정리정돈 및 청소청결 1) 사업장 내의 모든 재료, 공구 등의 물건은 정리정돈 되어야 한다. 2) 모든 협력업체는 작업 전과 작업 후 정리정돈을 실시하여야 한다. 3) 일일 당해 사업장의 작업 및 공정 후에는 청소를 실시하여 청결한 상태를 유지하여야 한다. 5.27. 건강진단 1) 사업주는 근로자의 건강을 보호ㆍ유지하기 위하여 고용노동부장관이 지정하는 기관 또는 「국민 건강보험법」에 따른 건강검진을 하는 기관(이하 "건강진단기관"이라한다)에서 근로자에 대한 건강 진단을 하여야 한다. 2) 근로자는 제1항 및 제2항에 따라 사업주가 실시하는 건강진단을 받아야 한다. 다만, 사업주가 지정한 건강진단기관에서 진단 받기를 희망하지 아니하는 경우에는 다른 건강진단기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 그 결과를 증명하는 서류를 사업주에게 제출할 수 있다.
3) 건강진단기관은 제1항 및 제2항에 따라 건강진단을 실시한 때에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그 결과를 근로자 및 사업주에게 통보하고 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. 5.28. 건강진단의 종류 1) 일반건강진단 법 제129조제1항에 따라 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 사업주가 주기적으로 실시하는 건강진단을 말한다. 2) 특수건강진단 법 제130조제1항에 따라 각 목의 어느 하나에 해당하는 근로자의 건강관리를 위하여 사업주가 실시하는 건강진단을 말한다. (1) 별표 22에서 정한 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무(이하 "특수건강진단대상업 무"라 한다)에 종사하는 근로자 (2) 근로자건강진단 실시 결과 직업병 유소견자로 판정받은 후 작업 전환을 하거나 작업장소를 변 경하고, 직업병 유소견 판정의 원인이 된 유해인자에 대한 건강진단이 필요하다는 의사의 소견이 있는 근로자 3) 배치전 건강진단 특수건강진단 대상업무에 종사할 근로자에 대하여 배치 예정업무에 대한 적성평가를 위하여 사업주 가 실시하는 건강진단을 말한다. 4) 수시건강진단 특수건강진단 대상어부로 인하여 해당 유해인자에 의한 작업성 천식, 직업성 피부염, 그 밖에 건강 장해를 의심하게 하는 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자에 대하여 사업주가 실시하는 건강진단을 말한다. 5) 임시건강진단 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 특수건강진단 대상 유해인자 또는 그 밖의 유해인자에 의한 중독 여부, 질병에 걸렸는지 여부 또는 질병의 발생원인 등을 확인하기 위하여 법 제 131조 에 따른 지방고용노동관서의 장의 명령에 따라 사업주가 실시하는 건강진단을 말한다. (1) 같은 부서에 근무하는 근로자 또는 같은 유해인자에 노출되는 근로자에게 유사한 질병의 자각 ㆍ타각증상이 발생한 경우 (2) 직업병 유소견자가 발생하거나 여러 명이 발생할 우려가 있는 경우 (3) 그 밖에 지방고용노동관서의 장이 필요하다고 판단하는 경우 ①[산업안전보건법 시행규칙 별표 22] 참조 5.29. 건강진단 결과의 보고 1) 건강진단기관이 건강진단을 실시하였을 때에는 그 결과를 고용노동부장관이 정하는 건강진단 개인표에 기록하고 건강진단 실시 일부터 30일 이내에 근로자에게 송부하여야 한다. 2) 건강진단기관은 건강진단을 실시한 경과 질병 유소견자가 발견된 경우에는 건강진단을 실시한 날부터 30일 이내에 해당 근로자에게 의학적 소견 및 사후관리에 필요한 사항과 업무수행의 적합성 여부(특수건강진단기관인 경우에만 해당한다)를 설명하여야 한다. 다만, 해당 근로자가 소속한 사업 장의 의사인 안전보건관리책임자/총괄책임자에게 이를 설명한 경우에는 그러하지 아니하다. 3) 건강진단기관은 건강진단을 실시한 날부터 30이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강
진단 결과표를 사업주에게 송부하여야 한다. (1) 일반건강진단을 실시한 경우 : 「시행규칙」 별지 제84호서식의 일반건강진단결과표 (2) 특수건강진단ㆍ배치전건강진단ㆍ수시건강진단 및 임시건강진단을 실시한 경우 ① 「시행규칙」 별지 제85호서식의 특수ㆍ배치전ㆍ수시ㆍ임시건강진단 결과표 4) 사업주는 제3항에 따른 건강진단 결과표에 따라 근로자의 건강을 유지하기 위하여 필요하면 법 제132조제4항에 따른 조치를 하고, 근로자에게 해당 조치내용에 대하여 설명하여야 한다. 5) 특수건강진단기관은 근로자에 대한 특수건강진단ㆍ수시건강진단 또는 임시건강진단을 실시한 경우에는 법 제134조에 따라 건강진단을 실시한 날부터 30일 이내에 건강진단 결과표를 지방 고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 건강진단 개인표 전산입력자료를 고용노동부장관 이 정하는 바에 따라 공단에 송부한 경우에는 그러하지 아니하다. 5.30. 건강진단 결과의 보존 법 제164조제1항 단서 및 이 규칙 제241조2항에 따라 사업주는 제164조2항에 따라 송부 받은 건강진 단 결과표 및 법 제133조 단서에 따라 근로자가 제출한 건강진단 결과를 증명하는 서류(이들 자료가 전산입력 된 경우에는 그 전산입력된 자료를 말한다)를 5년간 보존하여야 한다. 다만, 고용노동 부장관이 고시하는 발암성 확인물질을 취급하는 근로자에 대한 건강진단 결과의 서류 또는 전산입력자료는 30년간 보존하여야 한다. 5.31. 작업환경의 측정 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하 여 고용노동부령으로 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 한 후 그 결과를 기록ㆍ보전하고 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. 이 경우 근로자대표가 요 구하면 작업환경측정 시 근로자대표를 입회시켜야 한다. 2) 1)에 따른 작업환경측정의 방법ㆍ횟수, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 1)에 따른 작업환경측정의 결과를 해당작업장 근로자에게 알려 야 하며 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설 및 설비의 설치 또는 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다. 4) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 1)에 따른 작업환경측정 및 작업환경 측정에 따른 시료의 분석 을 고용노동부장관이 지정하는 측정기관(이하 "지정측정기관"이라 한다)에 위탁할 수 있다. 5) 4)에 따라 사업주로부터 작업환경측정을 위탁받은 지정측정기관은 작업환경 측정을 한 후 그 결 과를 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 전산자료로 제출하여야 한다. 이 경 우 안전보건관리책임자/총괄책임자는 제1항에 따른 작업환경측정 결과보고를 한 것으로 본다. 5.32. 작업환경측정 대상 작업장 등 1) 법 제125조제1항에서 "고용노동부령으로 정하는 작업장"이란 별표 21의 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장을 말한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 작업환경측정을 하지 아니할 수 있다. (1) 안전보건규칙 재420조제8호에 따른 임시 작업 및 같은 조 제9호에 따른 단시간 작업을 하는 작업장(고용노동부 장관이 정하여 고시하는 물질을 취급하는 작업은 제외한다)
(2) 안전보건규칙 제420조제1호에 따른 관리대상 유해물질의 허용소비량을 초과하지 아니하는 작업 장(그 관리대상 유해물질에 관한 작업환경측정만 해당한다) (3) 안전보건규칙 제605조제2호에 따른 분진작업의 적용 제외 작업장(분진에 관한 작업환경측정만 해당한다) (4) 그 밖에 작업환경측정대상 유해인자의 노축 수준이 노출기준에 비하여 현저히 낮은 경우로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 작업장 2) 보건진단기관이 보건진단을 실시하는 경우에 제1항에 따른 작업장의 유해인자 전체에 대하여 고용노동부장관이 정하는 방법에 따라 작업환경을 측정하였을 때에는 사업주는 법 제125조에 따라 해당 측정주기에 실시하여야 할 해당 작업장의 작업환경측정을 하지 아니할 수 있다. 5.33. 작업환경측정 횟수 1) 사업주는 작업장 또는 작업공정이 신규로 가동되거나 변경되는 등으로 제125조제1항에 따른 작업 환경측정 대상 작업장이 된 경우에는 그 날부터 30일 이내에 작업환경측정을 하고, 그 후 6개월에 1회이상 정기적으로 작업환경을 측정하여야 한다. 다만, 작업환경측정 결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업장 또는 작업공정은 해당 유해인자에 대하여 그 측정일부터 3개월에 1회이상 작업환경측정을 하여야 한다. (1) 별표 21 제1호에 해당하는 화학전 인자(고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질만 해당한 다)의 측정치가 노출기준을 초과하는 경우 (2) 별표 21 제1호에 해당하는 화학적 인자(고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질은 제외한 다)의 측정치가 노출기준을 2배이상 초과하는 경우 2) 제1항에도 불구하고 사업주는 최근 1년간 작업공정에서 공정 설비의 변경, 작업방법의 변경, 설비의 이전, 사용 화학물질의 변경 등으로 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우로 서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 유해인자에 대한 작업환경측정을 1년에 1회 이상 할 수 있다. 다만, 고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질을 취급하는 작업공정은 그러하지 아니하다. (1) 작업공정 내 소음의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 85데시벨(dB) 미만인 경우 (2) 작업공정 내 소음 외의 다른 모든 인자의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속노출기준 미만인 경우 5.34. 작업환경측정 결과 보고 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 법 제125조제1항에 따라 작업환경측정을 한 경우에는 별지 제82 호서식의 작업환경측정 결과보고서에 별지 제83호서식의 작업환경측정 결과표를 첨부하여 제189조 제1항 제3호에 따른 시료채취를 마친 날부터 30일 이내에 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출 하여야 한다. 다만, 시료분석 및 평가에 상당한 시간이 걸려 시료채취를 마친 날부터 30일 이내에 보고하는 것이 어려운 사업장의 사업주는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 그 사실을 증명하여 지방고용노동관서의 장에게 신고하면 30일의 범위에서 제출기간을 연장할 수 있다. 2) 법 제125조제5항에 따라 지정측정기관이 작업환경측정을 한 경우에는 시료채취를 마친 날로부터 30일 이내에 작업환경측정 결과표를 전자적 방법으로 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 시료분석 및 평가에 상당한 시간이 걸려 시료채취를 마친 날부터 30일 이내에 보고하는 것이 어려운 지정측정기관은 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 그 사실을 증명하여 지방고용
노동관서의 장에게 신고하면 30일의 범위에서 제출기간을 연장할 수 있다. 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 작업환경측정 결과 노출기준을 초과한 작업공정이 있는 경우에 는 법 제125조제6항에 따라 해당 시설 및 설비의 설치 또는 개선 등 적절한 조치를 하고 규칙 제189조 제1항제3호에 따른 시료채취를 마친 날부터 60일이내에 해당 작업공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 4) 1) 및 2)에 따른 작업환경측정 결과의 보고내용, 방식 및 절차에 관한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다. 5.35. 유해물질의 취급에 관한 사항 1) 관리대상 유해물질 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있어 산업안전보건법 제39조에 따라 건강장해를 예방하기 위한 보건상의 조치가 필요한 원재료ㆍ가스ㆍ증기ㆍ분진ㆍ 흄(fume), 미스트(mist)로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표12에서 정한 유기화합물, 금속류 산ㆍ알칼 리류, 가스상태 물질류를 말한다. 2) 유기화합물 상온ㆍ상압(常壓)에서 휘발성이 있는 액체로서 다른 물질을 녹이는 성질이 있는 유기 용제(有機溶劑)를 포함한 탄화수소계화합물중 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 12 제1호에 따른 물질을 말한다. 3) 금속류 고체가 되었을 때 금속광택이 나고 전기ㆍ열을 잘 전달하며, 전성과 연성을 가진 물질중 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 12 제2호에 따른 물질을 말한다. 4) 산ㆍ알칼리류 수용액(水溶液) 중에서 해리(解離)하여 수소이온을 생성하고 염기와 중화하여 염을 만드는 물질과 산을 중화하는 수산화화합물로서 물에 녹는 물질 중 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 별표 12 제3호에 따른 물질을 말한다. 5) 가스상태 물질류 상온ㆍ상압에서 사용하거나 발생하는 가스 상태의 물질로서 「산업안전보건기준에관한 규칙」 별표 12 제4호에 따른 물질을 말한다. 6) 특별관리물질 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 나목에 따른 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 12에서 특별관리물질로 표기된 물질을 말한다. 7) 유기화합물 취급 특별장소 유기화합물을 취급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다. (1) 선박의 내부 (2) 차량의 내부 (3) 탱크의 내부(반응기 등 화학설비 포함) (4) 터널이나 갱의 내부 (5) 맨홀의 내부 (6) 피트의 내부 (7) 통풍이 충분하지 않은 수로의 내부 (8) 덕트의 내부 (9) 수관(水管)의 내부 (10) 그 밖에 통풍이 충분하지 않은 장소
8) 임시작업 일시적으로 하는 작업 중 월 24시간의 미만인 작업을 말한다. 다만 월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다. 9) 단시간작업 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간미만인 작업을 말한다. 다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다. 5.36. 명칭등의 게시 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장의 보기 쉬운 장소에 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다. 다만, 법 제114조제2항에 따른 작업공정별 관리요령을 게시한 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 관리대상 유해물질의 명칭 (2) 인체에 미치는 영향 (3) 취급상 주의사항 (4) 착용하여야 할 보호구 (5) 응급조치와 긴급 방재 요령 2) 1)의 각 호의 사항을 게시하는 경우에는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표18 나목 에 따른 건강 및 환경 유해성 분류기준에 따라 인체에 미치는 영향이 유사한 관리대상 유해물질 별로 분류하여 게시할 수 있다. 5.37. 유해성의 주지 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 근로자를 작업에 배치하기 전에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. (1) 관리대상 유해물질의 명칭 및 물리적ㆍ화학적 특성 (2) 인체에 미치는 영향과 증상 (3) 취급상 주의사항 (4) 착용하여야 할 보호구와 착용방법 (5) 위급상황 시의 대처방법과 응급조치 요령 (6) 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 근로자가 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 12 제1호 카목 ㆍ토목ㆍ수목ㆍ르목ㆍ쟈목ㆍ며목의 물질을 취급하는 경우에 근로자가 작업을 시작하기 전에 해당 물질이 급성 독성을 일으키는 물질임을 근로자에게 알려야 한다. 5.38. 보호구의 지급 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ① 세부사항은 '안전보호구 지급 및 관리 지침'에 따른다. 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자로부터 제1항에 따른 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.
5.39. 보호구의 관리 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 이 규칙에 따라 보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 점검하여 이상이 있는 것은 수리 하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하 여야 한다. 다만, 근로자가 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다. 5.40. 전용보호구의 지급 등 보호구를 공동사용 하여 근로자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. 5.41. 질병자의 근로금지 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 법 제138 조제1항에 따라 근로를 금지하여야 한다. (1) 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하 지 아니하다. (2) 정신분열증, 마비성 치매에 걸린 사람 (3) 심장ㆍ신장ㆍ폐 등의 질환이 있는 사람으로서 근로에 의하여 병세가 악화될 우려가 있는 사람 (4) 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 질병으로서 고용노동부장관이 정하는 질병에 걸린 사람 2) 사업주는 제1항에 따라 근로를 금지하거나 근로를 다시 시작하도록 하는 경우에는 미리 보건관리 자(의사인 보건관리자만 해당한다). 산업보건의 또는 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어야 한다. 5.42. 질병자 등의 취업제한 안전보건관리책임자/총괄책임자는 규칙 제221조에 따른 건강진단 결과 유기화합 물ㆍ금속류 등의 유해 물질에 중독된 사람, 유해물질에 중독될 우려가 있다고 의사가 인정하는사람, 진폐의 소견이 있는 사람 또는 방사선에 피폭된 사람을 해당 유해물질 또는 방사선을 취급하거나 해당 유해물질의 분진ㆍ증기 또는 가스가 발산되는 업무 또는 해당 업무로 인하여 근로자의 건강을 악화시킬 우려가있는 업무에 종사하도록 하여서는 아니된다. 5.43. 안전보건표지 안전보건표지는 법 제156조 안전보건표지와 동일하다. 5.44. 그 밖의 보건관리에 관한 사항 1) 보건기준을 기준으로 하여 작업장의 조명, 정리, 정돈, 분진, 예방온도, 습도, 환기, 유해물질 취급 등에 관한 보건기준을 별도로 제정하여 시행토록 하여야 한다. 2) 보건담당자/보건관리자/대행기관은 1항의 보건기준을 기초로 근로자의 건강상 특히 필요한 곳에는 보건수칙을 제정하여 부착 하여야 한다.
3) 보건수칙은 관계 근로자가 보기 쉬운 곳에 게시하고, 작업자는 보건수칙을 숙지, 준수하여야 한다. 5.45. 재해 발생 시 처리 절차 1) 재해가 발생하면 해당 작업자의 직속 감독자와 목격자는 신속히 안전보건관리책임자/총괄책임자 에게 재해 발생 사실을 통보하고 필요한 응급조치를 해야한다. 2) 사고 발생 즉시 안전보건관리책임자/총괄책임자는 부문장, 담당임원(담당) 및 환경안전팀장(본사) 에게 보고하고 회사 지정 병원에 연락하는 등 사고 처리에 따른 필요한 조치를 한다. 3) 재해 발생 시 처리 절차는 산업재해처리 규정을 준용한다. 5.46. 긴급조치 1) 직원이 재해를 당하였을 때에는 동료직원 등 관계자는 즉시 재해자를 재해정도에 따라 인근 지정 병원 또는 종합병원으로 후송 및 현장에서 인공호흡 등 필요한 응급조치를 해야 한다. 2) 응급실에는 필요한 응급용구(구급낭, 환자이동용 들것)와 응급용구 취급요령을 작성하여 비치함 3) 연쇄 재해 발생의 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 작업장 내의 인원을 대피 시키는 등 필요한 조치를 해야 한다. 5.47. 비상연락망 1) 재해발생 현장은 사고 지점 상태에서 원상태를 보존하여야 하며 안전보건관리책임자/총괄책임자 (위탁시는 안전업무 담당자)지시 없이 훼손하여서는 안 된다. 2) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 사고 발생 즉시 부문장, 담당임원(담당) 및 환경안전팀장(본사) 에게 구두로 보고하고 24시간 이내 사고보고서를 작성하여 보고한다. 사고 보고시 다음 각 호의 사항을 포함한다. (1) 발생 개요 및 피해 사항 (2) 조치 및 전망 (3) 기타 중요한 사항 3) 안전보건관리책임자/총괄책임자(직업병 발생 시는 보건관리자, 위탁 시 보건업무 담당자)는 사고 현장에 출두하여 정확한 사고 원인을 조사하고, 재발 방지를 위함 시설 개수 등의 필요한 조치를 취해야 한다. 4) 사고조사 후 결과 보고는 해당/유관 부서를 경유/수신하여 환경안전팀으로 보고한다. 5) 재해자에 대해서는 사고의 경중에 따라 공상 또는 산재보상을 조속히 실시해야 한다. 6) 환경안전팀장(본사)은 사고 보고서를 작성 비치하고 분석에 따른 통계를 작성 3년간 유지관리토 록 해야 한다. 7) 사고조사 및 보고는 산업재해처리 규정을 준용한다. 5.48. 재해분석 1) 안전보건관리책임자/총괄책임자는 매분기 중에 발생재해가 있을 경우 유인물 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 시행하여야 한다. 2) 환경안전팀(본사)은 매 익년 1~2월중에 전년도 재해를 총괄 분석하고 재해다발 원인 및 부서를 분석하고 이에대한 대책을 수립 시행한다. 3) 환경안전팀(본사) 연간 재해 분석 결과를 공고하여 유사 또는 동종재해를 예방하여야 한다.
5.49. 무재해 운동 회사는 전 직원이 참여하는 통합된 노력으로 무재해를 달성, 쾌적한 작업 환경을 조성할 수 있도록 하기 위하여, 무재해 운동 시행 요령에 관한 노동부 예규에 의거 무재해 운동을 실시한다. 1) 추진기구 회사의 무재해운동을 효과적으로 추진하기 위하여 환경안전팀(본사)이 총괄하도록하고 각 사업장의 장의 책임하에 부서 또는 공정별로 시행토록 한다. 2) 추진방법 (1) 무재해 운동 추진 기법은 5S운동이나 위험예지 훈련을 적용하여 활용하되, 사업활동 및 각 작업 실정에 맞는 기법으로 개발하여 시행 한다. (2) 사업장의 장은 회사 전 직원이 보기 쉬운 장소에 무재해 기록판 및 무재해기를 게양(부착) 한다. 5.50. 준용 사항 본 규정의 충실한 이행과 적정한 운용을 기하기 위하여 산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한 규칙, 유해위험작업의 취업 제한에 관한 규칙, 산업안전보건교육규정, 위험기계기구 방호조치 기준, 사업장 위험성평가에 관한 지침, 근골격계부담작업의 범위 등을 준용한다. 5.51. 안전ㆍ보건 제안 1) 전 근로자는 안전ㆍ보건 관리에 관한 방안을 연구하고 제안을 연 1회이상 안전보건관리책임자/ 총괄책임자에게 제출하도록 권장한다. 2) 본사 및 사업장마다 제안함을 설치하여 전 임직원이 수시로 필요한 제안을 할 수 있도록 조치 한다. 5.52. 승인 및 협의 1) 각 사업장에서 유해ㆍ위험성이 있는 다음 각 호의 작업을 하고자 할 경우에는작업계획서를 작성, 안전보건관리책임자/총괄책임자에게 승인을 받은 후 작업을 해야 한다. (1) 화재가 우려되는 작업 (2) 전기작업 (3) 소방 및 안전시설과 장치의 해체 또는 기능을 정지시킬 필요가 있는 작업 등 2) 사업장은 다음 각 호의 행위를 하고자 할 경우에는 사전에 환경안전팀과 협의하여 안전관계 법규상 적절성 여부를 확인후 시행하여야 한다. (1) 안전담당자 및 작업장 안전수칙 변경 시 (2) 유해ㆍ위험 기계ㆍ기구의 발주 전 (3) 건물 또는 생산시설의 신설, 증설, 개수 시 5.53. 기타 안전관계규정 제정 안전관련 타 법률에 의한 방화 관리규정 및 전기보완 규정 등은 별도로 정하는 바에 따라 시행한다.
5.54. 규정 제정 및 개정 등 1) 본 규정 제정 및 개정은 사유 발생시에는 산업안전보건법 제24조의 규정에 의한 산업안전ㆍ보건 위원회의 심의를 거친 후 동 위원회의 의견을 기재한 서면을 첨부하여 작업자가 알 수 있도록 게시 판 또는 사내매체를 통하여 알려야 한다. 2) 회사 내 모든 임직원은 본 규정을 준수하여야 한다. 3) 본 규정은 사업장내의 보기 쉬운 곳에 게시 또는 비치하여 전 직원이 알게하여야 한다. 6. 문서 및 기록의 관리 6.1. 안전보건관리책임자/총괄책임자는 다음 각호의 서류를 3년(제3호의 경우2년)간 보존하여야 한다. 다만, 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 보존기간을 연장할 수 있다. 1. 안전보건관리책임자ㆍ안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ안전보건관리담당자 및 산업보건의의 선임에 관한 서류 2. 제24조제3항 및 제75조제4항에 따른 회의록 3. 안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항을 적은 서류 4. 제57조제2항에 따른 산업재해의 발생 원인 등 기록 5. 제108조제1항 본문 및 제109조제1항에 따른 화학물질의 유해성ㆍ위험성 조사에 관한 서류 6. 제125조에 따른 작업환경측정에 관한 서류 7. 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단에 관한 서류

## 평가자료 5 위험성평가서(설비 보수)
작성일자 | 2025.01.00 | (최초)위험성 평가표 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인 | 작성방법
사업장명 | 삼표OO OO공장 | [5 empty] | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ
공사업체명 | OO엔지니어링 | [8 empty] | 1. 기본내용 입력 3. 결재란 결재
공사명 | OOO 설비 보수 | 작업기간 | 25.01.15 ~ 25.02.28 |  | 근로자 참여자 명단 | ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
A등급: 사고발생 시 사망 또는 중상, B등급: 발생빈도가 간헐적이며 사고 시 경상, C등급: 발생빈도가 낮고 부상 및 아차사고
작업순서 | 위험요인 |  | 등급 | 대책 |  |  |  | 조치자 | 중점관리
자재 운반 화물차 진입 | - 화물차, 장비 사내 진입 시 교통사고 발생 위험 |  | A | - 사내제한속도 준수(20km/h) - 정지선 준수 - 지정된 장소에 주차하며, 고임목 사용 - 운전 중 휴대폰 사용 금지 및 안전벨트 착용 |  |  |  | OOO | √ | 2. 해당 작업의 위험요인을 파악하고, 대책을 기입
자재 운반 (지게차 작업) | - 지게차 장비 점검 누락으로 후방카메라와 감지센서가 미작동되어 이동하던 근로자와 충돌 위험 - 자재 권상 시 자재 넘어짐으로 주변 작업자 깔림 위험 - 지게차 운행 시 지게차 넘어짐 위험 - 지게차 무자격자 능력 미숙에 의한 안전 사고 위험 |  | A | - 장비 운행 전 후방카메라, 감지센서 등 작동상태 삼표담당자 점검 후 운행 - 자재 권상 전 무게 중심 및 고정 상태 확인, 편하중 적재 또는 과적재 금지 - 중량물이 요동하지 않도록 클램프 등 사용하여 고박 조치 - 주행 시 급출발, 급선회, 급브레이크 조작 등 금지 - 무자격자 운전 금지 - 사내제한속도 준수(10km/h) - 지게차 작업 반경 출입 통제 & 타작업 금지 - 운전자 안전벨트 착용 |  |  |  | OOO | √
자재 인력 운반 | - 인력을 이용한 중량물 운반 중 염좌/삐임 등 근골격계 질환 발생 위험 |  | B | - 중량물에 맞는 인원 배치 - 대차, 파렛트 등 기구 이용 - 자재 반입 전 스트레칭 실시, 불안정한 자세 금지 - 최소 2인 1조 작업을 기준하며, 1인 단독 작업 금지 |  |  |  | OOO
자재 이동, 배치 (크레인 작업) | - 크레인 셋팅 시 이동하던 근로자와 충돌 위험 - 지반꺼짐 등으로 인한 넘어짐 위험 |  | B | - 크레인 작업 구역 확보 - 운행 시 급출발, 급선회, 급브레이크 조작 등 금지 - Out trigger 권상 중량에 맞도록 설치 - 받침대는 아우트리거 밑면 면적의 4배 이상 사용 - 견고한 바닥에 설치 |  |  |  | OOO
| - 크레인 장비 점검 누락으로 작업 중 안전 사고 위험 - 후크에 달기구 이탈, 달기구(샤클, 슬링벨트 등) 파단 등에 의한 자재 떨어짐 위험 - 와이어로프 파단에 의한 자재 떨어짐 위험 - 날카로운 모서리 부분에 슬링벨트 찢어짐으로 인한 자재 떨어짐 위험 - 크레인 교육 미이수자 운전으로 안전 사고 위험 |  | A | - 작업 전 권과방지장치, 과부하방지장치, 훅해지장치 등 안전장치 및 달기구(샤클, 슬링벨트 등), 와이어로프 점검 후 사용 - 슬링벨트 중량 및 굵기에 따른 체결 방법 준수 - 샤클핀 고정 상태 확인 철거 - KS 인증없는 달기구 사용 금지 - 날카로운 모서리 부분 보호조치 후 권상 - 크레인 교육 미이수자 운전 금지 |  |  |  | OOO | √
| - 줄량물 오버로 달기구, 와이어로프 파단, 붐대 파손, 크레인 넘어짐 사고 발생 |  | A | 편하중 및 중량 오버 금지 |  |  |  | OOO | √
| - 크레인 작업 시 운전자와 유도원 소통 부재로 인해 깔림, 부딪힘 사고 발생 |  | A | - 운전자, 유도원, 관리자 등 수신호 교육 - 크레인 작업 반경 내 인원 통제 |  |  |  | OOO | √
설비 철거 및 설치 (용접, 그라인더 작업) | - 그라인더 숫돌 파손으로 인해 비래 위험 - 그라인더 작업 시 장갑, 소매 등 감김, 말림 위험 - 그라인더칩 비산 되어 눈손상 위험 |  | B | - 그라인더 규격에 맞는 안전 커버 사용(180도 유지) - 회전속도 대비 적절한 숫돌 사용 - 그라인더 커버 임의 변경 금지 - 작업하지 않을 때는 전원선 분리 - 회전날과 작업자간 안전거리 유지 - 면장갑 착용 금지(가죽장갑 등 착용) - 그라인더 사용 시 적절한 보호구(보안경, 각반, 토시 등) 착용 |  |  |  | OOO
| - 화기 작업 시 불꽃 비산으로 주변 가연성, 인화성 물질 화재 위험 - 불꽃 비산으로 작업자 화상 위험 - 용접, 산소절단 등 고압용기 취급 시 폭발 위험 |  | A | - 화기 작업 전 주변 가연성/인화성 물질 11m 이내 사전 확인 및 제거 - 화재감시자, 소화기 배치 후 작업 - 화기 작업 주변 불연포 차단막 설치 - 화기 작업자 적절한 보호구(용접면, 용접 장갑, 용접 앞치마, 용접 각반, 차광 페이스쉴드 등) 착용 - LPG 역화방지기 설치 - 고압가스용기 전도예방조치 실시 - 미사용 및 작업자 지리 비울 시 레귤레이터 off - 이동 및 보관 시 손잡이에 캡 설치 - 누기 체크(비눗물 등 사용) |  |  |  | OOO | √
| - 용접 작업 시 작업자 가스, 흄 등 흡입(호흡기 질환) 위험 |  | B | - MSDS 상의 취급 방법에 따라 취급, 작업 - MSDS에 명기된 보호구 착용프로세스 준수 - 자연 환기가 제한된 공간에서는 환기 조치 실시 - 상태이상자 발생 시 작업중지, 관리자 보고 - MSDS 자료집 게시 및 관련 작업자 교육 실시 |  |  |  | OOO
| - 용접, 그라인더 등 작업 시 과전류, 케이블 손상, 누전 등으로 감전 위험 |  | B | - 용접기 케이블, 연결부, 전동공구 전선 외부 피복상태 확인, 절연 조치 - 콘센트, 플러그, 전동공구의 접지 설치 확인 - 미사용 및 작업자 지리 비울 시 플러그 off - 교류아크용접기 사용 시 자동전격방지기 부착 및 작동 확인 |  |  |  | OOO
| - 불안전한 자세로 인한 염좌/삐임 등 근골격계 질환 발생 위험 |  | C | - 작업 전, 중, 후 스트레칭 실시 - 불편한, 불안정한 자세로 작업 금지 - 무리한 작업 시 작업방법 개선 - 규칙적인 휴식시간 제공 |  |  |  | OOO
설비 철거 및 설치 (사다리 사용) | - 사다리 작업 시 실족 등으로 떨어짐 위험 - 사다리 넘어짐으로 인한 떨어짐 위험 - 사다리 무너짐, 파손 등으로 인한 떨어짐 사고 위험 |  | A | - KS인증된 제품만 사용 - 사다리 사용 규정 준수하여 작업 (두발과 한손이 고정된 경작업에만 사용 가능, 평탄,경고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치 등) - 사다리 작업 시 2인 1조로 작업을 실시하며, 하부근로자 사다리 지지 - 최상단, 2단 지지 금지 - 사다리 허용 중량 이하로 사용 - 전도예방장치(아우트리거) 있는 제품 사용, 없을 시 부착 - 고소 작업(1.8m 이상) 시 안전대 착용, 안전고리 체결 - 안전고리 체결할 구조물 등이 없으면 안전고리 체결용 생명줄 설치 |  |  |  | OOO | √
설비 철거 및 설치 (말비계 사용) | - 말비계 작업 시 작업자 미끄러짐, 실족에 의한 넘어짐, 떨어짐 위험 - 균형 상실 및 중량 오버 등으로 말비계 넘어짐 위험 |  | A | - KS인증된 제품만 사용 - 작업 발판에 미끄럼 방지장치 설치 - 양측 끝부분에 올라서서 작업 금지 - 바닥과 기울기를 75도 이하로 사용 - 전도예방장치(아우트리거) 있는 제품 사용, 없을 시 부착 - 1m 이상 제품은 안전난간 부착하여 사용 - 사다리 규정 따름 |  |  |  | OOO | √
설비 철거 및 설치 (전동공구, 수공구 사용) | - 전동공구, 수공구 사용 시 사용 시 부딪힘, 감김, 말림, 베임 위험 |  | C | - 작업 공간 확보, 간섭물 제거 - 회전전동공구(전동드릴/임팩) 사용 시 면장갑 착용 금지(가죽장갑 등 착용) - 작업복 소매 등이 끼지 않도록 토시 등 착용 - 회전날과 작업자간 안전거리 유지 - 제품, 자재 등 날카로운 부위 없도록 처리 |  |  |  | OOO
설비 철거 및 설치 (전기기기 사용) | - 전기기기 작업 시 케이블 손상, 누전 등으로 감전 위험 |  | B | - KS인증된 제품만 사용 - 전선 외부 피복상태 확인, 절연 조치 - 콘센트, 플러그, 전동공구의 접지 설치 확인 - 미사용 및 작업자 지리 비울 시 플러그 off |  |  |  | OOO
결선작업 | - 결선 작업 시 충전부 접촉 등으로 감전 위험 |  | C | - 전기 전문가만 작업 - 잔류 전류 계측기 체크 후 작업 시작 - 반드시 Power Off 상태에서 작업 - 주변 장비, 인원 통제 |  |  |  | OOO
정리정돈 | - 작업장 정리정돈 불량으로 자재, 공구에 부딪힘, 넘어짐 위험 |  | C | - 퇴근 전 최종인원 점검, 작업장 정리정돈 - 자재 및 공구 정리하여 보관 - 폐기물 당일 반출 - 퇴근 전 관리감독자가 마지막으로 현장 확인 - 작업장 청결상태 유지 |  |  |  | OOO
별도 위험성평가 제출 가능
Note on L1: 관리감독자
Note on M1: 안전보건관리담당자
Note on N1: 사업주 or 안전보건관리책임자

## 비계 설치
작성일자 | 2025.01.00 | (최초)위험성 평가표 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
사업장명 | 삼표OO OO공장 | [5 empty] | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ
공사업체명 | OO엔지니어링
공사명 | 비계 설치 | 작업기간 | 25 .01.15 ~ 25.02.28 |  | 근로자 참여자 명단 | ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
A등급: 사고발생 시 사망 또는 중상, B등급: 발생빈도가 간헐적이며 사고 시 경상, C등급: 발생빈도가 낮고 부상 및 아차사고
작업순서 | 위험요인 |  | 등급 | 대책 |  |  |  | 조치자 | 중점관리
비계 설치, 해체 작업 | - 비계 설치 시 미끄러짐 등으로 작업자 떨어짐 위험 - 비계 자재 받아치기 작업 시 무게중심 쏠림으로 작업자 떨어짐 위험 |  | A | - 비계 특별안전교육 이수자만 작업 - 작업 시 안전대 착용, 안전고리 체결 - 설치 완료 시 안전담당자 점검 |  |  |  | OOO | √
| - 비계 자재 낙하 및 비래로 하부 작업자 맞음 위험 |  | A | - 작업공간 주변 바리케이트 설치 및 인원 통제 - 비계 낙하물 방지망 설치 - 공구류 및 기타 잡자재 정리 및 주변 정돈상태 확인 - 하부 통행이 불가피한 지역에 대해 신호수 배치하여 통행 통제 및 관리 (신호수 안전 지역 내 배치) |  |  |  | OOO | √
OO작업 (비계 사용) | - 비계 난간 밖으로 몸이 나가서 작업 시 무게중심 쏠림으로 작업자 떨어짐 위험 - 비계 붕괴로 작업자 떨어짐, 깔림 위험 |  | B | - 비계 난간 밖으로 몸이 나갈 경우, 안전대 착용 - 단독 작업 금지 - 점검 후 사용 승인된 비계만 사용 |  |  |  | OOO
| - 비계 자재 낙하 및 비래로 하부 작업자 맞음 위험 |  | A | - 작업공간 주변 바리케이트 설치 및 인원 통제 - 비계 낙하물 방지망 설치 - 공구류 및 기타 잡자재 정리 및 주변 정돈상태 확인 - 하부 통행이 불가피한 지역에 대해 신호수 배치하여 통행 통제 및 관리 (신호수 안전 지역 내 배치) |  |  |  | OOO | √
Note on L1: 관리감독자
Note on M1: 안전보건관리담당자
Note on N1: 사업주 or 안전보건관리책임자

## 렌탈, 스카이
작성일자 | 2025.01.00 | (최초)위험성 평가표 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
사업장명 | 삼표OO OO공장 | [5 empty] | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ
공사업체명 | OO엔지니어링
공사명 | OO 설치 작업 | 작업기간 | 25.01.15 ~ 25.02.28 |  | 근로자 참여자 명단 | ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
A등급: 사고발생 시 사망 또는 중상, B등급: 발생빈도가 간헐적이며 사고 시 경상, C등급: 발생빈도가 낮고 부상 및 아차사고
작업순서 | 위험요인 |  | 등급 | 대책 |  |  |  | 조치자 | 중점관리
OO작업 (고소작업대(렌탈) 사용) | - 고소작업대 난간을 밟고 작업 시 작업자 떨어짐 위험 - 고소작업대 중량 오버로 붕괴 위험 - 자재 낙하 및 비래로 하부 작업자 맞음 위험 |  | A | - 고소작업대 허용인원 초과 탑승 금지 - 고소작업대 외부로 몸이 나갈 경우, 안전고리 착용 - 난간대 지지, 밟고 작업 금지 - 고소작업대 임의 개조 금지 - 작업공간 하부 인원 통제 |  |  |  | OOO | √
| - 오조작, 오작동으로 상부 구조물과 고소작업대에 작업자 끼임 위험 |  | B | - 과상승 방지봉 60cm 이상 유지 - 과상승 방지봉 임의 하강 금지 - 상부 간섭물에 대한 위치 확인 후 과상승 방지봉 위치 - 고소작업대 사용 전 과상승 방지봉 센서 작동 유무 확인 |  |  |  | OOO
| - 고소작업대 이동 시 주변 작업자와 부딪힘 위험 - 운전미숙자 운전으로 주변 작업자와 부딪힘 위험 |  | A | - 급출발, 급선회, 급브레이크 조작 등 금지 - 컨트롤러 사용 전 주위 환경 확인 후 진행 - 고소작업대 연장해서 작업 시 반드시 복구 후 하강 - 작업 종료 시 고소작업대 키를 별도 보관 |  |  |  | OOO | √
OO작업 (고소작업대(스카이) 사용) | - 사내 교통 사고 |  | B | - 사내제한속도 준수(20km/h) - 정지선 준수 - 지정된 장소에 주차하며, 고임목 사용 - 운전중 핸드폰 사용, 흡연 금지 및 안전벨트 착용 |  |  |  | OOO
| - 고소작업차(스카이) 이동 시 주변 작업자와 부딪힘 위험 |  | B | - 고소작업차 설치 작업 구역 바리케이트 설치 및 인원 통제 - 주행 시 급출발, 급선회, 급브레이크 조작 등 금지 |  |  |  | OOO
| - 지반꺼짐 등으로 인한 고소작업차(스카이) 넘어짐 위험 |  | B | - Out trigger 권상 중량에 맞도록 설치 - 받침대는 아우트리거 밑면 면적의 4배 이상 사용 - 견고한 바닥에 설치 |  |  |  | OOO
| - 고소작업차 바스켓 연결부 파손으로 바스켓 전복 위험 - 바스켓 흔들거림에 작업자 넘어짐, 떨어짐 위험 - 고소작업차 중량 오버로 붕괴 위험 - 자재 낙하 및 비래로 하부 작업자 맞음 위험 |  | A | - 안전 점검 후 장비 운행 - 고소작업차 작업 구역 바리케이트 설치 및 인원 통제 - 편하중 및 허용인원 초과 탑승 금지 - 탑승 시 내부 고정점에 안전 고리 항상 체결 - 공구 사용 시 낙하방지줄 등 사용 - 무전기 사용하여 상하부 상호 의사소통 원활히 작업 - 고소작업차 일일점검 실시, 기록 |  |  |  | OOO | √
Note on L1: 관리감독자
Note on M1: 안전보건관리담당자
Note on N1: 사업주 or 안전보건관리책임자

## 밀폐공간
작성일자 | 2025.01.00 | (최초)위험성 평가표 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
사업장명 | 삼표OO OO공장 | [5 empty] | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ
공사업체명 | OO엔지니어링
공사명 | OO 설치 작업 | 작업기간 | 25.01.15 ~ 25.02.28 |  | 근로자 참여자 명단 | ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
A등급: 사고발생 시 사망 또는 중상, B등급: 발생빈도가 간헐적이며 사고 시 경상, C등급: 발생빈도가 낮고 부상 및 아차사고
작업순서 | 위험요인 |  | 등급 | 대책 |  |  |  | 조치자 | 중점관리
OO작업 (밀폐공간 출입) | - 밀폐공간 내부 산소 결핍으로 인한 질식 사고 발생(용접흄 등) |  | A | - 밀폐공간 특별안전교육 이수자만 작업 - 흡, 배기 배풍기 설치, 공기 순환 반드시 실시 - 작업 전, 중 수시로 산소농도 측정 기록 - 출입자 적절한 보호구 착용 - 출입인원 산소농도측정기 착용 후 출입 - 출입구 제한공간 인식할 수있는 표지판 등 설치 - 출입인원 출입 기록 - 출입인원 및 시간 관리 등을 위한 감시자 배치 - 감시자와 작업자 무전기 등 연락체계 구축하여 소통 유지 - 작업 전 조도, 시야 확보하여 비상 상황 시 즉시 외부로 대피할 수 있도록 조치 - 필요 시 비상 등 또는 측광 화살표 사용 - 비상 구조 계획 수립 - 안전장비 구비 (복합가스측정기 등 측정장비, 공기 호흡기, 무전기, 구조용 장비 등) |  |  |  | OOO | √
Note on L1: 관리감독자
Note on M1: 안전보건관리담당자
Note on N1: 사업주 or 안전보건관리책임자

## 페인트 터치업
작성일자 | 2025.01.00 | (최초)위험성 평가표 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
사업장명 | 삼표OO OO공장 | [5 empty] | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ
공사업체명 | OO엔지니어링
공사명 | OO 설치 작업 | 작업기간 | 25.01.15 ~ 25.02.28 |  | 근로자 참여자 명단 | ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
A등급: 사고발생 시 사망 또는 중상, B등급: 발생빈도가 간헐적이며 사고 시 경상, C등급: 발생빈도가 낮고 부상 및 아차사고
작업순서 | 위험요인 |  | 등급 | 대책 |  |  |  | 조치자 | 중점관리
페인트 터치업 작업 | - 페인트 취급 시 페인트, 신너 등 화학물질 노출 위험 |  | B | - MSDS 안전교육 이수자만 작업 - MSDS 상의 취급 방법에 따라 취급, 작업 - MSDS에 명기된 보호구 착용 - 충분한 환기 후 작업하며 제한 공간 등 자연 환기가 제한된 공간에서는 작업 전/중 수시로 공기 농도 측정 - 상태이상자 발생 시 작업중지, 관리자 보고 |  |  |  | OOO
페인트 터치업 작업 | - 페인트 취급 시 주변 화점으로 인한 화재 위험 |  | A | - 작업 전 주변 화점 확인 및 제거 - 작업 구역 구분 및 통제 - 사용 가능한 소화기 배치 - 주변 가까운 소화전 위치 사전 확인 |  |  |  | OOO | √
Note on L1: 관리감독자
Note on M1: 안전보건관리담당자
Note on N1: 사업주 or 안전보건관리책임자

## 4.안전보건조치 능력평가
no. | 항목 | 세부사항 | 샘플
1 | ①안전인증 | 공인기관의 안전경영시스템 인증서를 취득한 경우 (종류 : KOSHA or ISO45001)
2 | ②재해율 | 산업안전보건공단 발행 산업재해율 확인서 의거 동종업종평균 이하의 경우
3 | ③신용평가사 SH평가 | 신용평가사 SH평가 결과서 (등급무관)
4 | ④CEO 안전교육 이수 | 2년 내 CEO(대표이사)가 정부인증 공인기관에서 안전교육을 이수한 경우
5 | ① 안전보건 방침 및 목표 | 대표이사의 중대재해 예방 실천의지 표명을 담은 방침 및 목표를 확인 할 수 있는 자료
6 | ② 안전보건 전담조직 및 전문인력 안전점검 | 안전 전담 부서 조직도 / 안전 전담인력 현장 점검 계획 및 점검 결과를 확인할 수 있는 자료
7 | ③ 위험성평가 규정 수립 및 위험성평가실적 | 위험성 평가 방법 및 절차를 정한 규정 & 위험성 평가 실시를 확인할 수 있는 자료
8 | ④ 재해 원인 조사 및 재발 방지 대책 수립/개선이행 | 재해 발생시 고용노동부에 제출한 「산업재해조사표」+ 「산업재해조사표」에 기재된 “재발발생원인”의 개선 이행 결과를 확인할 수 있는 자료 | 재해 발생시 고용노동부에 제출한 「산업재해조사표」+ 「산업재해조사표」에 기재된 “재발발생원인”의 개선 이행 결과를 확인할 수 있는 자료
9 | ⑤ 중대재해 발생시 대응절차 (비상대응체계) 수립 | 중대재해 발생 시 대응 절차를 확인할 수 있는 매뉴얼, 규정등의 자료
10 | ⑥ CEO 반기 1회 이상 안전점검 | CEO 및 경영진등의 현장 점검계획 또는 점검 이행 결과를 확인 할 수 있는 자료